보험급여 대상 보조기기의 유형·기준액 및 내구연한(2022.1.1.기준)

□ 건강보험과 동일하게 인정되는 재활보조기구 및 수리료

분류	유 형		용 도	구분	기준액(원)	내구연한(년)
가. 팔 의지	1) 어깨가슴 의지 (Scapulo-thoracicdisarticulation prostheses)		어깨뼈, 빗장뼈 및 어깨관절을 포함한 팔 전체가 상실된 경우 사용	미관형	930,000	4
				기능형	1,530,000	4
	2) 어깨관절 의지 (Shoulder disarticulation prostheses)		어깨뼈를 제외하고 어깨관절부터 팔 전체가 상실된 경우 또는 어깨관절부터 위팔뼈 길이의 30% 이하를 남기고 팔이 상실된 경우 사용	미관형	1,020,000	4
				기능형	1,530,000	4
	3) 위팔 의지 (Trans-humeral prostheses)		어깨관절부터 위팔뼈 길이의 30%~90%를 남기고 팔이 상실된 경우 사용	미관형	740,000	4
				기능형	1,490,000	4
	4) 팔꿈치관절 의지 (Elbow disarticulation prostheses)		어깨관절부터 위팔뼈 길이가 90% 이상 남았거나 팔꿈치관절이 절단된 경우 사용	미관형	720,000	3
				기능형	1,640,000	3
	5) 아래팔 의지 (Trans-radial prostheses)		팔꿈치관절부터 아래팔뼈가 상실되거나 손목관절 바로 위 부위를 남기고(손목관절은 상실) 팔이 상실된 경우 사용	미관형	650,000	3
				기능형	980,000	3
	6) 손목관절 의지 (Wrist disarticulation prostheses)		손목관절면을 남기고 손 전체가 상실된 경우 사용	미관형	520,000	3
				기능형	830,000	3
	7) 손 의지 (Partial hand prostheses)		손목뼈 또는 손바닥뼈 이하의 일부 또는 전부가 상실된 경우 사용	미관형	330,000	1
				기능형	610,000	2
	8) 손가락 의지 (Cosmetic thumb or fingers prostheses)		엄지손가락 또는 그 밖의 손가락의 근위지골 이하가 상실된 경우 사용	미관형	150,000	1
나. 다리 의지	1) 골반 의지 (Transpelvic prostheses)		골반 한쪽 및 엉덩이관절을 포함하여 다리 전체가 상실된 경우 사용		2,260,000	4
	2) 엉덩이관절 의지 (Hip disarticulation prostheses)		골반을 제외하고 엉덩이관절부터 다리 전체가 상실된 경우 또는 엉덩이관절부터 넓적다리뼈 길이의 25% 미만을 남기고 다리가 상실된 경우 사용		2,260,000	4
	3) 넓적다리 의지 (Trans-femoral prostheses)		엉덩이관절부터 넓적다리뼈 길이의 25% 이상을 남기고 다리가 상실된 경우 사용	일반형	1,950,000	3
				실리콘형	2,960,000	5
	4) 무릎관절 의지 (Knee disarticulation prostheses)		무릎관절이 절단된 경우 사용	일반형	1,930,000	3
				실리콘형	2,610,000	5
	5) 종아리 의지 (Trans-tibial prostheses)		하퇴부에서 절단되어 다리가 상실된 경우 사용	일반형	1,380,000	3
				실리콘형	2,230,000	3
	6) 발목 의지 (Ankle disarticulation prostheses)		발목관절 바로 위 정강뼈와 종아리뼈 부위를 남기고(발목관절은 상실) 다리가 상실된 경우 사용	일반형	680,000	2
				실리콘형	1,440,000	3
	7) 발 의지 (Foot prostheses)		발이 상실된 경우 사용	일반형	280,000	1
				실리콘형	790,000	2
다. 팔 보조기	1) 어깨 보조기 (Shoulder orthoses)		어깨 부위의 뼈나 근육이 손상되어 어깨관절과 위팔을 받쳐주어 손상 부위를 보호하기 위한 경우 사용		290,000	3
	2) 팔꿈치 – 손목 – 손 보조기 (Elbow-wrist-hand orthoses)		팔꿈치관절 운동을 제한하거나 고정하는 경우 또는 팔꿈치관절과 손목관절을 동시에 고정하는 경우(팔꿈치 및 손목관절 고정 목적) 사용	일반형	240,000	3
			손목의 관절운동을 제한하거나 고정하는 경우 또는 팔꿈치관절과 손목관절을 동시에 고정하는 경우(팔꿈치관절 조절형) 사용	각도 조절형	260,000	3
	3) 손목 – 손 보조기 (Wrist-hand orthoses)		손목과 손가락관절의 운동을 제한하거나 고정 및 가동하는 경우 사용		90,000	3
	4) 손가락 보조기 (Finger orthoses)		손가락이 마비, 관절구축, 변형된 경우 사용		50,000	3
라. 척추 보조기	1) 목 보조기 (Cervical orthoses)		머리와 목뼈의 회전 또는 굽히는 것을 제한하는 경우에 중등도 환자에게 사용하는 소형 칼라식 보조기	필라델피아 (Philadlephia)	70,000	3
			목을 굽히고 펼 수 있는 경증 환자에 사용하는 소형 칼라식 보조기	토머스 소프트 칼라	60,000	3
			가슴, 목뼈, 상부 등뼈의 운동을 강하게 제한하는 경우 사용하는 플라스틱 또는 금속으로 성형된 보조기	재킷형 (Cervical Jacket)	380,000	3
	2) 등 - 허리 보조기 (Thoraco-lumbar orthoses)		등·허리뼈의 관절운동을 모두 제한하거나 고정하는 경우 사용	나이트- 테일러식 (Knight taylor type)	150,000	3
	3) 허리 – 엉치 보조기 (Lumbo-sacral orthoses)		허리·엉치뼈의 관절운동을 제한하거나 고정하는 경우 사용	윌리엄식 (William type)	190,000	3
	4) 등 – 허리 – 엉치 보조기 (Thoraco-lumbo- sacral orthoses)		등·허리 또는 허리·엉치뼈의 관절운동을 모두 제한하거나 고정하는 경우 사용하는 플라스틱으로 성형된 보조기	TLSO식 재킷 (Jacket)	400,000	3
	5) 허리 보조기 (Lumbar orthoses)		천이나 망사로 허리뼈 및 골반부의 관절운동을 제한하거나 고정하는 경우 사용	코르셋 (Corset)	80,000	3
마. 골반 보조기	골반 보조기 (Pelvic orthoses)		골반운동, 특히 엉덩뼈·엉치뼈의 관절운동을 제한하거나 고정하는 경우 사용		120,000	2
바. 다리 보조기	1) 엉덩 – 무릎 – 발목 – 발 보조기 (Hip-knee-ankle-foot orthoses)		엉덩이관절을 포함하여 무릎 및 발목의 관절운동을 제한하거나 고정하는 경우 사용	한쪽	540,000	3
				양쪽	790,000	3
	2) 무릎 – 발목 – 발 보조기 (Knee-ankle-foot orthoses)		엉덩이관절을 제외한 무릎 및 발목의 관절운동을 제한하거나 고정하는 경우 사용	한쪽	410,000	3
	3) 무릎 보조기 (Knee orthoses)		무릎관절 또는 넓적다리 무릎뼈관절의 운동을 견고하게 제한하거나 고정하는 경우 사용	관절운동 제한장치 부착형	190,000	3
			무릎인대 손상 시 무릎관절 축 회전운동을 방지하기 위한 경우 사용	레녹스힐 (Lenox-Hill)	160,000	3
			무릎 안쪽 및 바깥쪽 곁인대 손상 및 앞 십자인대 손상 시 무릎관절축의 회전운동을 방지하기 위하여 경증 환자에게 사용	인대 손상용	80,000	3
	4) 발목 – 발 보조기 (Ankle-foot orthoses)		플라스틱형 테두리(brim)를 사용한 체중부하장치가 포함된 보조기로 종아리 및 발뼈 또는 발목관절의 안정과 보호를 위한 경우 사용	체중 부하식	370,000	3
			발목관절의 발등 굽힘 근육과 발바닥 굽힘 근육의 안정 또는 발목의 관절운동 제한을 위한 경우 사용	일체형 (플라스틱)	120,000	3
				90도 고정형 (플라스틱)	310,000	3
				90도 고정형 (금속형)	300,000	3
			스프링이 들어있는 금속 발목관절인 크렌자크 발목관절장치를 사용한 보조기로 근력이 약한 발목관절을 보조하는 경우 사용	크렌자크식 (플라스틱)	360,000	3
				크렌자크식 (금속형)	350,000	3
사. 교정용 신발류	맞춤형 교정용 신발 (orthopedic shoes)		19세 이상인 사람으로서 발에 기능장애가 있거나(발에 변형이 없는 사람은 제외) 다리 길이의 차이가 있어 맞춤형 교정용 신발이 필요한 경우 사용		250,000	2
			18세 이하인 사람으로서 발에 기능장애가 있거나(발에 변형이 없는 사람은 제외) 다리 길이의 차이가 있어 맞춤형 교정용 신발이 필요한 경우 사용		250,000	1
아. 그 밖의 보조기기	1) 수동휠체어		의지, 보조기, 지팡이 등 다른 보조기기를 사용해도 실외 보행이 곤란한 경우 사용	일반형	480,000	5
			양팔 및 자세균형 제어기능이 양호하여 다른 사람의 도움 없이 휠체어를 안전하게 작동할 수 있는 경우 사용	활동형	1,000,000	5
			스스로 앉기가 어렵고, 독립적으로 앉은 자세를 유지하지 못하여 압박과 자세관리가 필요한 경우 사용	틸팅형, 리클라이닝형	800,000	5
	2) 지팡이		지체장애 및 뇌병변장애에 대한 보행 보조를 위한 보조기구		20,000	2
					15,000	2
	3) 목발 (crutches)
	4) 의안 (Ocular prostheses)		실명 시각장애인의 미관 개선을 위한 보조기구		620,000	5
	5) 저시력 보조안경		시각장애에 대한 시력개선이나 보행 보조를 위한 보조기구		100,000	3
	6) 콘택트렌즈				80,000	3
	7) 돋보기				100,000	4
	8) 망원경				100,000	4
	9) 흰지팡이				25,000	0.5
	10) 보청기 (hearing aid)		청각장애에 대한 청력 개선을 위한 보조기구		1,310,000 (적합관리 급여 400,000을 포함한다)	5
	11) 개인용 음성 증폭기		언어장애에 대한 음성기능 개선을 위한 보조기구		500,000	5
	12) 전동휠체어		보행이 불가능한 사람으로서 팔기능이 약화되거나 완전히 상실되어 수동휠체어를 혼자서 조작할 수 없는 사람이 다른 사람의 도움 없이 전동휠체어를 안전하게 작동할 수 있는 경우 사용		2,090,000	6
	13) 전동스쿠터 (moped)		보행이 불가능한 사람으로서 팔 기능에 이상이 있거나, 이상이 없는 경우에도 수동휠체어를 완전하게 조작하기 어렵거나 불가능한 사람이 다른 사람의 도움 없이 전동스쿠터를 안전하게 작동할 수 있는 경우 사용		1,670,000	6
	14) 자세보조용구 (Seating and positioning systems)		앉은 자세를 유지하기 위하여 척추, 골반 또는 엉덩관절을 고정하는 데 사용	몸통 및 골반 지지대	880,000	3
			앉은 자세를 유지하기 위하여 가눌 수 없거나 흔들림이 심한 머리를 고정할 필요가 있는 경우에 사용	머리 및 목 지지대	210,000	3
			앉은 자세를 유지하기 위하여 팔을 일정한 자세로 유지하거나 일정한 위치에 고정할 필요가 있는 경우에 사용	팔 지지대 및 랩트레이(lap tray)	170,000	3
			앉은 자세를 유지하기 위하여 다리를 일정한 자세로 유지하거나 일정한 위치에 고정할 필요가 있는 경우에 사용	다리 및 발 지지대	240,000	3
	15) 욕창예방방석		휠체어 사용자가 신경손상, 근 약화 등의 사유로 스스로 체위변환을 할 수 없는 경우 욕창을 예방하기 위하여 사용하는 기구		250,000	3
	16) 욕창예방매트리스		신경손상, 근 약화 등의 사유로 스스로 체위변환을 할 수 없는 경우 욕창을 예방하기 위하여 사용하는 기구		400,000	3
	17) 이동식전동리프트		신경손상, 근 약화 등의 사유로 스스로 체위변환 및 이동을 할 수 없어 타인에 의하여 이동을 하여야 하는 사람에게 사용하는 이동 보조기구		2,500,000	5
	18) 보행차	전방	지체 및 뇌병변장애인 중 하지근력 저하 및 강직이 있으나 상지의 보조로 보행이 가능한 경우에 사용하는 보조기구		50,000	3
		후방	뇌성마비로 인한 뇌병변장애인 중 상지의 보조로 보행이 가능한 경우에 사용하는 보행 보조기구		300,000	3
자. 소모품 (수리료)	1) 전동휠체어 및 전동스쿠터용 전지 (2개 1세트)		전동휠체어·전동스쿠터의 전력 공급용 장치		160,000	1.5
	2) 넓적다리 의지 소켓		절단부위를 연결하는 부품	일반형	444,000	-
				실리콘형	664,000	-
	3) 종아리 의지 소켓		절단부위를 연결하는 부품	일반형	416,000	-
				실리콘형	527,000	-
	4) 넓적다리 의지 실리콘라이너		절단면의 피부를 감싸는 보호품		646,000	-
	5) 종아리 의지 실리콘라이너		절단면의 피부를 감싸는 보호품		435,000	-
	6) 발목 의지 실리콘라이너		절단면의 피부를 감싸는 보호품		517,000	-

□ 산재보험에서 추가로 인정하는 재활보조기구 및 수리료

1. 의지

구분	분류 번호	분 류	지급대상	금액(원)	내구 연한
팔의지	타-9-1	손목관절 근전전동의수	손목관절면을 남기고 손 전체가 상실되었으며 단단부 잔존 근육의 근전도 신호가 명확하게 나타나고, 대상자의 재활의지 및 연령 등을 고려하여 반자동형보다는 근전전동의수가 적합한 경우	5,700,000	5년
다리 의지	타-14-1	넓적다리 의지 (A-K prosthesis) (공압식 또는 유압식 : Pneumatic or Hydraulic Control Type)	엉덩이관절부터 넓적다리뼈 길이의 25% 이상을 남기고 다리가 상실된 경우
		가. 일반형 소켓 (일반형 인공발)		1,905,000	3년
		가-1. 일반형 소켓 (고기능형 인공발)		2,365,000	3년
		나. 실리콘형 소켓 (일반형 인공발)		2,735,000	5년
		나-1. 실리콘형 소켓 (고기능형 인공발)		3,195,000	5년
	타-15	넓적다리 의지 (A-K prosthesis) (인공지능식: Intelligent Control Type)	엉덩이관절부터 넓적다리뼈 길이의 25% 이상을 남기고 다리가 상실된 경우
		가. 일반형 소켓 (일반형 인공발)		3,284,000	3년
구분	분류 번호	분 류	지급대상	금액(원)	내구 연한
다리 의지	타-15	가-1. 일반형 소켓 (고기능형 인공발)		3,744,000	3년
		나. 실리콘형 소켓 (일반형 인공발)		4,116,000	5년
		나-1. 실리콘형 소켓 (고기능형 인공발)		4,576,000	5년

구분	분류 번호	분 류	지급대상	금액(원)	내구 연한
팔의지	타-6-1	아주 짧은 아래팔 근전전동의수	팔꿈치 관절부터 아래팔뼈 길이의 35% 이하를 남기고 팔이 상실되었으며 단단부 잔존근육의 근전도 신호가 명확하게 나타나고, 대상자의 재활의지 및 연령 등을 고려하여 반자동형보다는 근전전동의수가 적합한 경우	5,610,000	5년
	타-7-1	짧은 아래팔 근전전동의수	팔꿈치 관절부터 아래팔뼈 길이의 35%~55%를 남기고 팔이 상실되었으며 단단부 잔존 근육의 근전도 신호가 명확하게 나타나고, 대상자의 재활의지 및 연령 등을 고려하여 반자동형보다는 근전전동의수가 적합한 경우	5,500,000	5년
	타-8-1	표준 아래팔 근전전동의수	팔꿈치 관절부터 아래팔뼈 길이가 55% 이상 남았거나 손목관절 바로 위 부위를 남기고(손목관절은 상실) 팔이 상실되었으며 단단부 잔존 근육의 근전도 신호가 명확하게 나타나고, 대상자의 재활의지 및 연령 등을 고려하여 반자동형보다는 근전전동의수가 적합한 경우	5,500,000	5년

2. 보조기

구분	분류 번호	분 류	지급대상	금액(원)	내구 연한
팔 보조기	타-23-다	짧은팔 보조기 - 각도조절형	손목 관절운동의 제한 또는 기능 발휘를 위한 경우	142,000	3년
	타-22-라	어깨 보조기 (Shoulder Sling)	어깨 부위의 뼈나 근육이 손상되어 어깨관절과 위팔을 받쳐주어 손상 부위를 보호하기 위한 경우 사용	120,000	3년
척 추 보조기	타-24-라	목뼈 보조기 (cervical spine brace) - 4지주	머리와 목뼈의 회선, 굴곡을 제한해야 할 정도의 중증인 경우	203,000	3년
	타-25-마	등·허리뼈보조기 (dorsal, lumber spinal brace) - 나이트식	등·허리뼈의 관절운동을 제한 또는 고정하는 경우	136,000	3년
다 리 보조기	타-29-라	무릎관절보조기 (knee ankle cage) - 플라스틱 (수가공품)	무릎관절 또는 넓적다리무릎뼈관절의 운동을 견고하게 제한 또는 고정하는 경우로서, 무릎관절에 변형이나 단축 등의 신체적 특성으로 기성품을 사용할 수 없어 수가공품의 플라스틱 보조기 제작이 필요한 경우	282,000	3년

3. 기타

구분	분류 번호	분 류	지급대상	금액(원)	내구 연한
휠체어	타-32-4	수 ․ 전동휠체어 (Electric power wheelchair convertible to Manual control) 바퀴분리형	보행이 불가능한 자로서 팔 기능이 약화 또는 전폐되어 수동휠체어를 혼자서 조작할 수 없는 사람 등이 다른 사람의 도움 없이 전동휠체어를 안전하게 작동할 수 있는 경우	3,934,000	6년
기 타	타-37-1	가발(wig)	환자 상병정도 및 체형 등에 따라 착용이 필요하다는 의학적 소견이 있는 경우	시 가	5년
	타-37-5	욕창예방매트리스 (고무제-공기격자형)	뇌손상, 척수손상 등으로 스스로 체위변경이 불가능한 사지마비 또는 사지마비에 준하는 마비로 인하여 욕창이 발생하였거나, 욕창이 발생할 위험이 있는 경우	1,449,000	3년
	타-37-6	집뇨기(urine bag) (고무제-역류방지형)	뇌손상, 척수손상, 말초신경 손상, 비뇨기계 손상 등으로 인해 배뇨제어가 어려운 경우	57,000	1년
기 타	타-37-8	설치형 전동리프트	신경손상, 근 약화 등의 사유로 스스로 체위변환 및 이동을 할 수 없어 타인에 의하여 이동을 하여야 하는 사람에게 사용하는 경우
		가. 차량용		2,500,000	5년
		나. 벽체용		2,500,000	5년

4. 재활보조기구 수리료

구 분	분류번호	분 류	금액(원)
팔의지	타-38	위팔 의지 소켓 교환	201,000
	타-39	위팔 의지 관절장식 교환	538,000
	타-39-1	위팔 의지 관절장식 교환(기능형)	930,000
	타-41	아래팔 의지 소켓 교환	148,000
	타-42	훅크 교환	655,000
	타-43	의수 교환(기능형)	532,000
	타-44	케이블 교환	119,000
	타-45	어깨밴드 교환	24,000
	타-45-1	실리콘 의수 교환(미관형)	237,000
	타-45-2	팔꿈치관절 의지 장식 교환(기능형)	964,000
	타-45-3	아래팔 의지 장식 교환	454,000
	타-45-4	근전전동의수 소켓 교환	784,000
	타-45-5	근전전동의수 배터리 교환 : 2개 1세트	105,000
	타-45-6	근전전동의수 변속기부 교환	654,510
	타-45-7	근전전동의수 모터부 교환	444,510
	타-45-8	근전전동의수 기어부 교환	150,510
	타-45-9	근전전동의수 골격부 교환	948,510
	타-45-10	근전전동의수 센서부 교환	339,510
	타-45-11	근전전동의수 제어부 교환	444,510
	타-45-12	근전전동의수 외피 교환	194,610
	타-45-13	기능성 의수 내피 교환	156,810
	타-45-14	위팔의지 폼카바 교환	172,570
	타-45-15	위팔의지 스타키넷트 교환	30,800
	타-45-16	상완밴드 교환	24,000
	타-45-17	근전전동의수 손목꺾임장식	631,510
다리의지	타-46	<삭제 2021.2.28.>
	타-46-1	넓적다리 의지 허리벨트 교환	180,390
	타-47	넓적다리 의지 무릎관절장식 교환	865,240
	타-47-1	넓적다리 의지 무릎관절장식 교환(인공지능식)	2,681,980
구 분	분류번호	분 류	금액(원)
다리의지	타-47-2	무릎관절 의지 무릎관절장식 교환	1,060,000
	타-48	발목장식 교환(일반형)	158,000
	타-48-1	넓적다리의지 발목장식 교환(고기능형)	638,760
	타-49	족부외피 교환	45,850
	타-50	넓적다리 의지 폼카바 교환	137,000
	타-51	흡인 밸브 교환	14,000
	타-52	넓적다리 의지 스타키넷트 교환	24,000
	타-53	종아리 의지 폼카바 교환	104,000
	타-54	<삭제 2021.2.28.>
	타-54-1	종아리 의지 스타키넷트 교환	21,000
	타-54-2	종아리 의지 스타키넷트카바 교환	18,000
	타-55	넓적다리 의지 스타키넷트카바 교환	21,000
	타-56	종아리 의지 장식 교환	119,000
	타-57	<삭제 2021.2.28.>
	타-58	종아리 의지 콜셋밴드 교환	41,000
	타-59	<삭제 2021.2.28.>
	타-59-1	다리 의지 파이프어답터 교환	75,000
	타-59-2	회전테이블 교환	302,000
	타-59-3	<삭제 2021.2.28.>
	타-59-4	<삭제 2021.2.28.>
	타-59-5	엉덩이관절 의지 장식 교환	541,000
	타-59-6	엉덩이관절 의지 소켓 교환	546,000
	타-59-7	<삭제 2021.2.28.>
	타-59-8	<삭제 2021.2.28.>
	타-59-9	무릎관절용 소켓연결 어답터 교환	197,000
	타-59-10	더마실 교환	108,000
	타-59-11	디지털 컵 교환	113,000
	타-59-12	종아리의지 실리콘 슬리브 교환	168,000
보조기	타-60	엉덩-무릎-발목-발 보조기 장식 교환	91,000
	타-61	듀랄루민 커프 교환	25,000
	타-62	발목장식 교환	33,000
구 분	분류번호	분 류	금액(원)
	타-63	커프용 가죽밴드 교환	21,000
	타-64	무릎띠 교환	19,000
	타-65	크렌자크식 발목-발 보조기 장식 교환	68,000
	타-66	다리보조기용 속신 교환	162,000
	타-66-1	다리보조기용 정형용 구두 교환	100,000
휠체어	타-68	시트 교환(일반형)	27,000
	타-69	등받이 교환(일반형)	27,000
	타-70	뒷바퀴 전체 교환(일반형)	49,000
	타-70-3	뒷바퀴 타이어 교환(일반형)	12,000
	타-70-4	뒷바퀴 튜브 교환(일반형)	6,000
	타-70-5	뒷바퀴 타이어 교환(활동형)	14,000
	타-70-6	뒷바퀴 튜브 교환(활동형)	7,000
	타-71	앞바퀴 교환(일반형)	25,000
	타-71-1	앞바퀴 교환(전동)	31,000
	타-72	팔받침 교환(일반형)	12,000
	타-72-1	팔받침 교환(활동형)	13,000
	타-72-2	팔받침 교환(수·전동 바퀴분리형)	13,000
	타-73	발판 교환(일반형)	14,000
	타-74	핸드림 교환(일반형)	25,000
	타-75	브레이크 교환(일반형)	14,000
	타-76	브레이크 교환(활동형)	29,000
	타-77	12" 뒷바퀴 전체 교환(전동)	58,000
	타-77-2	12인치 뒷바퀴 타이어 교환(전동)	22,000
	타-77-3	12인치 뒷바퀴 튜브 교환(전동)	10,000
	타-77-4	14인치 뒷바퀴 타이어 교환(전동)	24,000
	타-77-5	14인치 뒷바퀴 튜브 교환(전동)	11,000
	타-78	16" 뒷바퀴 전체 교환(전동)	85,000
	타-78-2	16인치 뒷바퀴 타이어 교환(전동)	28,000
	타-78-3	16인치 뒷바퀴 튜브 교환(전동)	12,000
	타-79	시트 교환(전동)	29,000
	타-80	등받이 교환(전동)	35,000
구 분	분류번호	분 류	금액(원)
휠체어	타-81	팔받침 교환(전동)	14,000
	타-82	발판 교환(전동)	16,000
	타-83	옆받이 교환(일반형)	16,000
	타-84	옆받이 교환(활동형)	26,000
	타-85	요크 교환(일반형)	30,000
	타-86	요크 교환(활동형)	43,000
	타-94	팔걸이 교환(일반형)	17,000
	타-94-1	팔걸이 교환(활동형)	18,000
	타-94-2	팔걸이 교환(전동)	19,000
	타-94-3	팔걸이 교환(수·전동 바퀴분리형)	17,000
	타-95	발걸이 교환(일반형)	35,000
	타-95-1	발걸이 교환(활동형)	36,000
	타-95-2	발걸이 교환(전동)	42,000
	타-95-3	발걸이 교환(수·전동 바퀴분리형)	35,000
전동스쿠터	타-88	10인치 앞바퀴 전체교환(전동스쿠터)	50,000
	타-88-1	10인치 뒷바퀴 전체교환(전동스쿠터)	50,000
	타-88-2	10인치 타이어 교환(전동스쿠터)	12,000
	타-88-3	10인치 튜브 교환(전동스쿠터)	8,000
	타-89	11인치 앞바퀴 전체교환(전동스쿠터)	60,000
	타-89-1	11인치 뒷바퀴 전체교환(전동스쿠터)	60,000
	타-89-2	11인치 타이어 교환(전동스쿠터)	16,000
	타-89-3	11인치 튜브 교환(전동스쿠터)	10,000
	타-90	12인치 앞바퀴 전체교환(전동스쿠터)	70,000
	타-90-1	12인치 뒷바퀴 전체교환(전동스쿠터)	70,000
	타-90-2	12인치 타이어 교환(전동스쿠터)	20,000
	타-90-3	12인치 튜브 교환(전동스쿠터)	12,000
기타	타-91	이동식 리프트용 배터리 교환: 2개 1세트	47,600